POINTS DE VIGILANCE

| BÂTIMENTS | oui | non | Remarques / Observations (risque à traiter au sein de l'école/ par la mairie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cour |  |  |  |
| Sols en bon état (ni trous, ni déformations, ni gravillons...) |  |  |  |
| Conteneurs poubelles inaccessibles |  |  |  |
| Aucune circulation de véhicule(s) |  |  |  |
| Aucun encombrement |  |  |  |
| Absence de plantes épineuses, toxiques ... |  |  |  |
| Absence d'objets métalliques en saillie (gonds, gratte-pieds...) |  |  |  |
| Accès extérieurs dégagés pour les secours |  |  |  |
| École entièrement close (mur, clôture..) |  |  |  |
| Classes |  |  |  |
| Ventilation permanente |  |  |  |
| Éclairage satisfaisant |  |  |  |
| Entretien régulier des locaux |  |  |  |
| Occultation (stores, rideaux) - intérieure - extérieure |  |  |  |
| Appareils de chauffage protégés si T° de contact > 60° |  |  |  |
| Anti-pince-doigts (maternelle) |  |  |  |
| Protection angles vifs (mobilier) |  |  |  |
| Main courante dans les escaliers |  |  |  |
| Garde-corps aux fenêtres basses (étages) |  |  |  |
| Absence d'équipements dangereux (ex : appareil de cuisson...) |  |  |  |
| Produits dangereux (produits d'entretien...) hors d'atteinte |  |  |  |
| Bon état des revêtements : - sols |  |  |  |
| - murs |  |  |  |
| 2 issues par classe déverrouillables de l'intérieur et sans clef (accueil >19 personnes) |  |  |  |
| Issues dégagées |  |  |  |
| Couloirs et circulations |  |  |  |
| Portes vitrées à verre feuilleté |  |  |  |
| Absence d'encombrement |  |  |  |
| Escaliers | oui | non | Remarques / Observations (risque à traiter au sein de l'école/ par la mairie) |
| Hauteur des rampes satisfaisante (maternelle=70 cm) |  |  |  |
| Espace entre balustres < 11 cm |  |  |  |
| Sanitaires |  |  |  |
| Ventilation permanente |  |  |  |
| Entretien quotidien |  |  |  |
| Équipements individuels (savon liquide, sèche-mains jetables) |  |  |  |
| Eau à température réglable |  |  |  |
| Cloisons séparatives entre cuvettes (maternelle) |  |  |  |
| Cuvettes en nombre suffisant |  |  |  |
| INSTALLATIONS SPORTIVES |  |  |  |
| Contrôles réguliers |  |  |  |
| État général satisfaisant |  |  |  |
| Registre de contrôle des équipements |  |  |  |
| AIRES DE JEUX |  |  |  |
| Contrôles et entretien réguliers |  |  |  |
| Dossier de l'aire de jeux |  |  |  |

| INCENDIE | oui | non | Remarques / Observations (risque à traiter au sein de l'école/ par la mairie) |
| --- | --- | --- | --- |
| Existence et tenue du registre de sécurité |  |  |  |
| Conformité des installations techniques |  |  |  |
| - électricité, éclairage de sécurité |  |  |  |
| - alarme |  |  |  |
| - gaz |  |  |  |
| - chauffage |  |  |  |
| - extincteurs... |  |  |  |
| Consignes « incendie » affichées |  |  |  |
| Exercices d'évacuation réalisés |  |  |  |
| Connaissance du dispositif d'alarme et information des personnels |  |  |  |
| Connaissance des circuits électriques (VMC...) |  |  |  |
| Connaissance emplacement vanne gaz |  |  |  |
| Absence de fiches multiples (interdites) |  |  |  |
| Présence de socles mobiles (tolérés) |  |  |  |
| Stockage d'archives ou de fournitures dans des locaux réservés à cet usage |  |  |  |
| DIVERS | oui | non | Remarques / Observations (risque à traiter au sein de l'école/ par la mairie) |
| Absence de travaux dans l'enceinte scolaire |  |  |  |
| Absence de matériaux pouvant contenir de l'amiante |  |  |  |
| Absence de stockages en hauteur |  |  |  |

| DOCUMENTS | oui | non |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document unique d'évaluation des risques |  |  |  |
| PPMS |  |  |  |
| Registre santé et sécurité au travail |  |  |  |
| Registre de signalement d'un danger grave et imminent |  |  |  |
| Dossier technique « amiante » consultable |  |  |  |

Les risques recensés doivent faire l'objet d'un signalement écrit à la mairie (si le risque relève de sa compétence) accompagné, si possible, d'une fiche de risque du DUER élaborée à partir de l'application informatique du rectorat (lien ci-dessous).

https://extranet.ac-dijon.fr/duer/index.php

identifiant = numéro de l'école : 089............

mot de passe = mot de passe du webmail de l'école