POINTS DE VIGILANCE

BÂTIMENTS	oui	non	Remarques / Observations / (risque à traiter au sein de l'école/ par la mairie)
Cour
Sols en bon état (ni trous, ni déformations, ni gravillons...)
Conteneurs poubelles inaccessibles
Aucune circulation de véhicule(s)
Aucun encombrement
Absence de plantes épineuses, toxiques ...
Absence d'objets métalliques en saillie (gonds, gratte-pieds...)
Accès extérieurs dégagés pour les secours
École entièrement close (mur, clôture..)
Classes
Ventilation permanente
Éclairage satisfaisant
Entretien régulier des locaux
Occultation (stores, rideaux) / intérieure / extérieure
Appareils de chauffage protégés si T° de contact > 60°
Anti-pince-doigts (maternelle)
Protection angles vifs (mobilier)
Main courante dans les escaliers
Garde-corps aux fenêtres basses (étages)
Absence d'équipements dangereux (ex : appareil de cuisson...)
Produits dangereux (produits d'entretien...) hors d'atteinte
Bon état des revêtements : / sols
murs
2 issues par classe déverrouillables de l'intérieur et sans clef (accueil >19 personnes)
Issues dégagées
Couloirs et circulations
Portes vitrées à verre feuilleté
Absence d'encombrement
Escaliers	oui	non	Remarques / Observations / (risque à traiter au sein de l'école/ par la mairie)
Hauteur des rampes satisfaisante (maternelle=70 cm)
Espace entre balustres < 11 cm
Sanitaires
Ventilation permanente
Entretien quotidien
Équipements individuels (savon liquide, sèche-mains jetables)
Eau à température réglable
Cloisons séparatives entre cuvettes (maternelle)
Cuvettes en nombre suffisant
INSTALLATIONS SPORTIVES
Contrôles réguliers
État général satisfaisant
Registre de contrôle des équipements
AIRES DE JEUX
Contrôles et entretien réguliers
Dossier de l'aire de jeux

INCENDIE	oui	non	Remarques / Observations / (risque à traiter au sein de l'école/ par la mairie)
Existence et tenue du registre de sécurité
Conformité des installations techniques
électricité, éclairage de sécurité
alarme
gaz
chauffage
extincteurs...
Consignes « incendie » affichées
Exercices d'évacuation réalisés
Connaissance du dispositif d'alarme et information des personnels
Connaissance des circuits électriques (VMC...)
Connaissance emplacement vanne gaz
Absence de fiches multiples (interdites)
Présence de socles mobiles (tolérés)
Stockage d'archives ou de fournitures dans des locaux réservés à cet usage
DIVERS	oui	non	Remarques / Observations / (risque à traiter au sein de l'école/ par la mairie)
Absence de travaux dans l'enceinte scolaire
Absence de matériaux pouvant contenir de l'amiante
Absence de stockages en hauteur

DOCUMENTS	oui	non
Document unique d'évaluation des risques
PPMS
Registre santé et sécurité au travail
Registre de signalement d'un danger grave et imminent
Dossier technique « amiante » consultable

Les risques recensés doivent faire l'objet d'un signalement écrit à la mairie (si le risque relève de sa compétence) accompagné, si possible, d'une fiche de risque du DUER élaborée à partir de l'application informatique du rectorat (lien ci-dessous).

https://extranet.ac-dijon.fr/duer/index.php

identifiant = numéro de l'école : 089............

mot de passe = mot de passe du webmail de l'école