# CONTRÔLE

# DES INSTALLATIONS

# ÉLECTRIQUES

Décret 82-453

Code du Travail art.R 4227-1 et s, et R4215-1

Décret 88-1056 du 14/11/1988 art.55

Arrêté du 10 octobre 2000

Les visites incendie et électricité :

Arrêté du 19/06/1990 article 6 (relatif à la protection contre les risques d’incendie)

« … les risques d’incendie relèvent selon le cas du chef d’établissement, du directeur d’école ou de centre.

À cet effet, le chef d’établissement, le directeur d’école ou de centre :

- fait procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires ;

- fait visiter l’établissement par la commission de sécurité selon la périodicité  prévue par le règlement de sécurité…»

Arrêté du 10 octobre 2000 (fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques… article 5)

« La périodicité des vérifications est fixée à un an, le point de départ de cette périodicité étant la date de la vérification initiale. Toutefois, le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans par le chef d’établissement, si  le rapport précédent ne comporte aucune observation… »

# RAPPORT DE CONTRÔLE

# DES INSTALLATIONS DE GAZ

(voir  Mairie)

Décret 82-453

Code du Travail art R4227-1 et suiv.

# Text boxes

A 3

A 3